| ## Прайс-лист на портативные генераторные установки ТСС (Россия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО "Алель" (095) 912-95-59 (095) 270-66-33 (095) 276-03-95 http://www.alele.ru info@alele.ru Все цены указаны с учетом НДС |  |  |  |  |  |
| Модель | Двигатель | Стартер | Параметры кВт/3/1, В |  | Расход, л/час | Емкость бака, л | Габариты ДхШхВ, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| Дизельные генераторные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элад - 2000 П | ТСС-ТД-170 | Ручной | 1.7/230 |  | 0.4 | 2.5 | 57.5x40x50 | 53 | 28 182 |
| Элад - 2000 Э | ТСС-ТД-170 | Электро | 1.7/230/12 |  | 0.4 | 15.0 | 64x48x53 | 53 | 36 722 |
| Элад - 2000 Х | ТСС-ТД-170 | Ручной | 1.7/230/12 |  | 0.4 | 15.0 | 64x48x53 | 53 | 32 787.5 |
| Элад - 3300 П | ТСС-ТД-178 | Ручной | 2.8/230 |  | 1.1 | 3.5 | 64x48x53 | 65 | 31 171 |
| Элад - 3300 Х | ТСС-ТД-178 | Ручной | 2.8/230/12 |  | 1.1 | 15.0 | 64x48x53 | 65 | 34 587 |
| Элад - 3300 Э | ТСС-ТД-178 | Электро | 2.8/230/12 |  | 1.1 | 15.0 | 64x48x53 | 65 | 39 101 |
| Элад - 3300 КЭ | ТСС-ТД-178 | Электро | 2.8/230/12 |  | 1.1 | 15.0 | 83x52x74 | 140 | 58 407.5 |
| Элад - 5000 П | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4.2/230 |  | 1.65 | 5.5 | 72x48x64.5 | 95 | 36 203.5 |
| Элад - 5000 Х | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4.2/230/12 |  | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 41 083.5 |
| Элад - 5000 Э | ТСС-ТД-186 | Электро | 4.2/230/12 |  | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 45 079 |
| Элад - 5000 ХС | ТСС-ТД-180 | Ручной | 2/230 |  | 1.3 | 15.0 | 72x48x64.5 | 102 | 52 948 |
| Элад - 5000 ЭС | ТСС-ТД-180 | Электро | 2/230 |  | 1.3 | 15.0 | 72x48x64.5 | 102 | 61 000 |
| Элад - 5000 КЭ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4.2/230/12 |  | 1.65 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 61 915 |
| Элад - 5000 КС | ТСС-ТД-180 | Электро | 2/230 |  | 1.3 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 73 688 |
| Элад - 6000 ЭЗ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4/220/380 |  | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 46 451.5 |
| Элад - 6000 ХЗ | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4/220/380 |  | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 42 456 |
| Элад - 6000 КЗ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4/220/380 |  | 1.65 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 63 714.5 |
| Элад - 12K | ТСС-ТД-376 | Электро | 10/220 |  | 2.8 | 45 | 139x63x85 | 340 | 197 274 |
| Элад - 14K3 | ТСС-ТД-376 | Электро | 11/220/380 |  | 3.4 | 45 | 139x63x85 | 340 | 197 274 |
| Элад - 17K | ТСС-ТД-376 | Электро | 13.6/220 |  | 4.9 | 45 | 139x63x85 | 340 | 210 755 |
| Элад - 19K3 | ТСС-ТД-376 | Электро | 15.5/220/380 |  | 5.4 | 45 | 139x63x85 | 340 | 219 722 |
| Бензиновые генераторные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элаб - 2200 П | ТСС/OHV/ТБ-160 | Ручной | 2/220 |  | 0.9 | 4.5 | 60x43x43 | 43 | 15 158.5 |
| Элаб - 2200 Х | ТСС/OHV/ТБ-160 | Ручной | 2/230/12 |  | 0.9 | 12.0 | 60x43x43 | 38 | 20 740 |
| Элаб - 5500 Х | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 2/230/12 |  | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 83 | 37 240.5 |
| Элаб - 5500 Э | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 2/230/12 |  | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 90 | 41 480 |
| Элаб - 5000 КЭ | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 2/230/12 |  | 2 | 17.0 | 91x52x71.6 | 133 | 53 375 |
| Элаб - 6000 Х3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 4.5/230/380/12 |  | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 83 | 38 613 |
| Элаб - 6000 Э3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 4.5/230/380/12 |  | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 89 | 42 181.5 |
| Элаб - 6000 К3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 4.5/230/380/12 |  | 2 | 17.0 | 91x53x71 | 133 | 55 174.5 |
| Элаб - 900 КИ | ТСС/OHV/ТБ-50 | Ручной | 0.9/230 |  | 0.6 | 2.3 | 45x24x38 | 13 | 16 317.5 |
| Элаб - 2800 КИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 |  | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 62 | 30 622 |
| Элаб - 2800 ХИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 |  | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 31 | 25 925 |
| Элаб - 1000 КИ | ТСС/OHV/ТБ-50 | Ручной | 0.9/230 |  | 0.6 | 2.3 | 45x24x38 | 13 | 16 317.5 |
| Элаб - 3000 КИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 |  | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 62 | 30 622 |
| Элаб - 3000 ХИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 |  | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 31 | 25 925 |